# 管道机修工岗位职责

直接上级：设备领班

直接下级：无

1、严格执行设备的维修保养制度，按照三干净：设备干净、机房干净、工作场地干净，四不漏：不漏电、不漏水、不漏油、不漏气，五良好：使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好的标准严格要求。

2、掌握水暖系统设备一般水力机械、各种阀门等的结构和功用，具有较强的实际操作能力，并严格按工作程序，保证报修工作及时、准确地完成。

3、负责酒店给排水系统管道、阀门及所有场地下管道、地漏和阴井的清理、疏

通。

4、负责燃气、蒸汽系统的管道、阀门及消防管道、消防栓、泵的维修保养。

5、负责客房淋浴头、洗脸盆、水龙头、马桶、地漏等设备设施的维修保养。

6、负责各厨房、客房的水龙头、进排水管道、地漏等设施的维修、保养。

7、负责制冷系统装置的冷冻水、冷却水、主管道、阀门及辅件维修保养。

8、负责主管道、阀门及辅件的维修保养。

9、负责酒店生活水池、消防水池的清洗，膨胀水箱及辅件等的维修保养。

10、确保及时准确的完成各项工作任务。

素质要求：

基本素质：工作认真负责、积极肯干，具有团结协作精神。

自然条件：身体健康，无缺陷，男性，年龄30岁以上。

文化程度：中专以上或同等学历。

工作经验：具有二年给排水、机修设备维修经验，二年酒店工作经历。

语言要求：会讲普通话。