# 空调工岗位职责

直接上级：设备领班

直接下级：无

1、协助设备领班对所辖系统设备进行日常的运行操作和维修保养工作，

确保酒店内空调、送风、排气系统正常运行。

2、严格执行设备的维修保养制度，按照三干净：设备干净、机房干净、工作场地干净，四不漏：不漏电、不漏水、不漏油、不漏气，五良好：使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好的标准严格要求。

4、严格遵守空调系统各种设备的操作规程和安全规程对空调系统、给排水系统、新风及排烟系统进行操作、巡检，确保各系统正常安全运行。

5、负责巡视、检测和调整酒店各处的温度、湿度，做好巡值记录。

6、负责对酒店其它制冷设备设施和空调末端设施进行维修维护工作。

6、协助管道机修工对酒店所有给排水等系统设备实施进行维修保养。

7、确保及时准确的完成各项工作任务。

素质要求：

基本素质：工作认真负责、积极肯干，具有团结协作精神。

自然条件：身体健康，无缺陷，男性，年龄30岁以上。

文化程度：中专以上或同等学历。

工作经验：具有三年中央空调设备管理和给排水设备维修经验，四年酒店工作经历。

语言要求：会讲普通话。